## Slide 1: Talaj nedvességtartalom mérés IoT eszközzel
Berta Máté
Konzulens: Naszály Gábor

## Slide 2: Feladat
Önálló laboratórium tanulságaiból kiindulva IoT alapú öntözőrendszer implementálása
Talaj nedvességtartalom mérés kapacitív szenzorral
A megoldás során elkészül:
  Kapcsolási rajz és NYÁK
  Szoftver µC-re
  Szoftver központi számítógépre

## Slide 3: Rendszerterv 1.
Smart Watering Automation Network– S.W.A.N.

## Slide 4: Rendszerterv 2.

## Slide 5: Kapacitív talaj nedvességtartalom mérés
𝑺[%] =
Talajból kioldott ionok
A kapacitás több fontos tényezőtől függ:
  Frekvencia
  Talaj vezetőképessége (talaj minőség)
  Szenzor geometria

## Slide 6: Eredeti és módosított szenzor kapcsolási rajza

## Slide 7: Kalibrációs mérés 1
Célja kettős! (karakterisztika, vizsgálódás)
Metodikája szakirodalomból átvett
Tanulságai:
  Szenzor geometria jelentős fontosságú
  Gerjesztőjel spektruma nem okoz szignifikáns változást a karakterisztikában

## Slide 8: Kalibrációs mérés 2
Karakterisztika jellege nem változik
„Lineáris” szakaszok meredeksége
SWAN kliens mérőjele négyszögjel

## Slide 9: Hardver követelmények (SWAN kliens)
Akkumulátoros üzem
Mágnes szelep vezérlése
Alacsony költség (egyszerre több kliens használatának céljából)
Kültéri villanyszereléshez használt IP65 doboz határozta meg a méreteket

## Slide 10: Szoftver követelmények (SWAN kliens & szerver)
Kliens
  Alacsony fogyasztás
  Megbízható működés (beavatkozó szerv hiba esetén ne lépjen működésbe)
  Több kliensre kerül a firmware
Szerver:
  Több kliens kezelésére alkalmas
  Gyors reakció idő
  Folyamatos elérhetőség

## Slide 11: Hardver implementáció
µC működéséhez szükséges elemek
  Passzív komponensek + csökkentett zajú környezet
Tápfeszültség előállító hálózat
  LDO 3.3V, 1A, 250mV dropout, 0.1 µA (shutdown)
Akkumulátor töltő áramkör
I2C & UART busz
Galvanikusan leválasztott relé kapcsolás
Mérőjel hardveres előállítása (!)
ESD és fordított polaritás védelem

## Slide 12: Kliens PCB

## Slide 13: Firmware implementáció 1.
FreeRTOS módosított változata
  xTaskCreatePinnedToCore(), vTaskSuspendAll()
Deep sleep (fejlesztőkörnyezet korlátozó tényező)
  10µA
Double -> Float
PubSubClient (!)
ArduinoJSON v6

## Slide 14: Firmware implementáció 2.

## Slide 15: Szerver implementáció 1.
Raspberry Pi Zero W
DietPi
NodeRED
  SQLite
  Mosquitto

## Slide 16: Szerver implementáció 2.

## Slide 17: Eredmények és továbbfejlesztési lehetőségek
Eredmények:
  Működő prototípus
  Sikeres talaj nedvességtartalom mérés
  2021 nyarán „éles” körülmények között tesztelhető
Tovább fejlesztési lehetőségek:
  Átlag fogyasztás csökkentése ( ~4 mA, ~26 nap)
  Költség csökkentése (akkumulátor költsége 22%)
  Szenzor geometriájának változtatása
  Szoftver időzítések optimalizálása
  Debug üzenetek elhagyása (minimalizálás)

## Slide 18: Bírálói kérdések megválaszolása
Adjon javaslatot a WiFi-n alapuló vezeték nélküli kapcsolat alternatívájára, amely alacsony fogyasztású rádiós összeköttetést valósíthat meg a rendszerkomponensek között.
  LoRAWAN
    Class A működéssel
Adjon javaslatot alternatív energiaellátásra, amellyel az akkumulátor töltése megoldható. Milyen költségvonzata van egy ilyen rendszerkomponensnek?
  Energy harvesting jellegű megoldás
    Pl. Napelemcella
      Cella : 1000 Ft - 8000 Ft (4-5W)
      Boost SMPS ~ 1000 Ft (4-5W)
      Kisebb akkumulátor sokkal olcsóbban elérhető